编号：
版本:V1.0
符合测量能谱分析软件合同设计文件
	


 符合测量能谱分析软件

质量总结报告
北京五木恒润科技有限公司

二〇二五年十二月

	

	符合测量能谱分析软件

质量总结报告


	拟制单位：北京五木恒润科技有限公司 

拟    制：
审    核：
批    准：


文档修改记录
	版本号
	修改内容描述
	修改人
	日期
	备注

	V1.0
	创建文档
	阮书勤
	2025-12-04
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目 次

11 概述


12 质量体系运行情况


12.1 建立质量保证组织


22.2 制定过程控制文件


23 项目的质量控制情况


23.1 外协产品的质量控制


23.2 外购产品的质量控制


23.3 顾客提供产品的质量控制


23.4 生产过程质量控制情况


33.5 关键过程、关键件控制情况


33.6 特殊过程的质量控制


43.7 工艺执行情况


43.8 计量、检定情况


44 质量保证大纲执行情况


45 产品性能指标符合情况


46 主要质量问题及归零情况


47 质量评价意见及结论





概述

2025年4月，中国人民解放军63672部队与北京五木恒润科技有限公司签订了符合测量能谱分析软件科研外协合同(合同编号202504053)，委托我单位北京五木恒润科技有限公司开发符合测量能谱分析软件。我单位成立项目组开展相关工作。
北京五木恒润科技有限公司生产过程严格按照GJB9001C-2017《质量管理体系要求》和所质量管理体系文件要求进行质量控制，项目经过了立项、生产实施、部门自检、所级检验等阶段。

符合测量能谱分析软件项目，包括符合测量能谱分析软件一套、符合测量能谱分析软件源代码、符合测量能谱分析软件配套文档、符合测量能谱分析软件第三方测试报告四项交付内容，配置表见表 1‑1。

表 1‑1 符合测量能谱分析软件项目交付内容
	序号
	名   称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	
	符合测量能谱分析软件
	可运行软件安装文件
	1
	套
	乙方提供

	
	符合测量能谱分析软件源代码
	可运行软件源代码
	1
	套
	乙方提供

	
	符合测量能谱分析软件配套文档
	Word文档电子版及纸质版
	1
	套
	乙方提供

	
	符合测量能谱分析软件第三方测试报告
	Word文档电子版及纸质版
	1
	份
	乙方提供


质量体系运行情况

北京五木恒润科技有限公司于2019年10月取得军工产品质量体系认证证书，2018年1月取得了民品质量体系认证证书，2020年获得国家保密资格二级资质，2024年获得武器装备科研生产许可证和装备承制单位资格证书，多年以来，军民品质量管理体系得到了有效实施和持续改进，先后通过历次监督审核、再认证/综合评议和换版审核， 持续保持了各项认证注册资格，有力地保证了科研、生产任务的全面完成。

目前北京五木恒润科技有限公司质量管理体系运行正常、有效，符合GJB9001C-2017标准要求。全员质量意识较强，制定的质量方针和质量目标适宜，具有实现质量目标的能力；资源投入大，科研生产能力强，资源满足需求；军代表/用户对产品实物质量和服务满意；按计划认真开展内部审核和管理评审，保持了自我完善的运行机制。
建立质量保证组织

为在项目生产过程中实施有效的质量管理、确保产品质量，保证产品具有较高的可靠性和良好的质量，满足用户要求，在项目生产初期，建立了由行政指挥系统、设计师系统、质量师、标准化师、工艺师组成的质量保证组织，全面负责项目生产的质量保证工作，明确了各自的职责分工，质量师和标准化师全面负责产品生产过程的质量控制和标准化工作。质量保证组织主要人员如下：

a) 行政指挥系统人员
部门分管领导：宋永亮
项目经理：徐海
b) 设计师系统人员
主任设计师：阮书勤
c) 质量师：苏涛
d) 标准化师：王磊
制定过程控制文件

按照GJB 9001C-2017《质量管理体系要求》，进行了产品质量策划，编制了《符合测量能谱分析软件质量保证大纲》等规范，并通过季度科研生产计划确保计划的实施，从而在组织上、制度上为保证产品的生产质量奠定了基础。
项目的质量控制情况

本项目为成熟产品的批生产，无技术风险，主要质量工作如下。

外协产品的质量控制

 
 不涉及。

外购产品的质量控制

    不涉及。

顾客提供产品的质量控制

不涉及。

生产过程质量控制情况

软件这个生产过程，包括项目策划、需求分析、软件设计、编码实现、软件测试、软件验收交付这六个阶段。

在软件项目策划阶段制定开发过程质量计划，由项目质量师组织进行审核，经项目经理批准后实施。

在软件需求分析阶段，由项目负责人组织进行软件需求分析，形成需求规格说明书，由项目质量师负责组织采用会议的方式按照合同指标逐项与采购方确认需求，进行软件需求评审，采购方确认审核通过后转入软件设计阶段。

在软件设计阶段，由项目负责人组织各软件设计师进行软件设计，形成设计方案及软件原型，由项目组采用会议的方式根据需求规格说明书及合同计数指标与采购方进行软件设计确认及评审，确认审核通过后转入编码实现阶段。

在编码实现阶段，由各软件设计师根据需求规格说明书、设计方案及设计的原型进行程序编码实现，由项目经理适时抽查各软件标识、更改、管理等是否满足软件配置管理要求。

在软件测试阶段，由测试人员按照需求规格说明书及原型设计进行软件测试，由项目质量师适时抽查软件测试是否按要求进行，是否形成相关记录。最终形成测试报告。根据合同要求，聘请具备软件测评资质的第三方公司对软件进行专业的第三方测试，出具第三方测试报告。

本软件的验收和交付均随合同要求的交付物进行，由项目经理跟进软件验收工作，并审核交付的产品及资料是否按合同技术指标的要求进行，刻录的光盘是否有明确的软件标识。对于在软件验收过程中出现的问题，由质量师跟进，确保问题得到解决。
在软件研制全阶段，应抽查软件受控库、产品库的入库、出库和更改记录，以确认软件配置的正确执行。项目质量师可结合产品技术状态审核，对软件测试报告进行审查，以证明软件满足了软件需求说明定义的全部要求；对程序、数据和文档进行审查，以证明各程序、数据和文档协调一致，并已为交付做好了准备。对审核发现的问题，记录在项目管理文档中，并跟踪落实，最终按照要求形成合同要求的技术文档。
关键过程、关键件控制情况
无。
特殊过程的质量控制

无。
工艺执行情况

不涉及。
计量、检定情况

不涉及。
质量保证大纲执行情况

符合测量能谱分析软件的质量控制均严格按照大纲规定的要求进行，外购/外协产品的入所检验、自制设备的检验和试验、装舱过程的工序检验、集成过程的跟踪检查等质量控制措施有效，符合质量保证大纲要求。

产品性能指标符合情况

符合测量能谱分析软件各项检验结果均符合要求，检验结果合格。

主要质量问题及归零情况

符合测量能谱分析软件在所检验收过程中未发现产品质量问题，无遗留问题。
质量评价意见及结论

在项目组生产过程中，项目组严格执行所科研生产管理程序，生产各阶段均严格按规定执行质量控制要求，各环节上都实施了有效的质量保证措施，通过全过程质量控制，保证了产品的质量。

综上所述，符合测量能谱分析软件生产过程的质量控制措施有效，产品质量受控。

取得的证书最好附图






