项目会议纪要

6月27日沟通
参数配置

1）讨论结果：

①参数以通道为基础，一个通道有一套参数设置

②参数可以批量设置，即一个参数可以应用到不同的通道，可以全选或者选择部分通道
③电压设置暂时不需要
④需要增加一个效率刻度，可以和能量刻度放一起，刻度可以设置多个，可以应用到所有通道或者选择部分通道。

⑤增加符合时间设置
2）需要甲方提供支持的内容：
①32通道对应的设置参数名称、类型、单位、校验规则等（最好有参数配置截图）

	参数名称
	范围
	单位

	时间常数
	任意值
	us

	上升时间
	0.2~20 间隔0.2
	us

	平顶时间
	0.2~2.4 间隔0.2
	us

	触发阈值
	任意值
	mV

	直流偏移
	任意值
	mV

	恢复速度
	2~254 间隔2
	无单位

	滤波参数
	0/1/2/3
	无单位

	输入信号正负
	正/负
	

	LFR
	关闭/打开
	

	保护时间
	任意值
	无单位

	硬件增益
	0.5~9.5 间隔0.1
	无单位

	软件增益
	任意值 整数
	无单位

	谱线道数
	256/512/1024/2048/4.96/8192/16384/62768
	无单位


②哪些参数可以批量设置（设置某一个参数可以同时应用到所有通道或者选择应用到某几个通道）
    所有参数据均需要可以批量设置
测量控制

讨论结果：

①开始测量默认时间为24小时，可手动修改。

②可支持不间断测量
③界面展示增加开始测量时间、活时间、死时间、结束测量时间等
④主界面显示综合概要数据，不区分通道
⑤状态部分不显示单个通道进度，显示总体状态
⑥自动运行支持一次保存数据以及设置时间段保存数据

⑦对于通道可以批量启动、批量停止

⑧在启动前可对所有通道进行时间同步操作
需要甲方提供支持内容

①设备状态展示截图（开始时间、活时间、死时间等运行状态）

见下图：

[image: image1.png]Pulse HE. Analysis

Stat

Real
Live:

Dead:

00000

N




7-10提出：

主界面不显示3维能谱

显示能量刻度时间、效率刻度时间

核素信息一栏，做成表格形式，核素种类不局限于这四种核素，显示的核素种类可以编辑。核素信息改为峰净计数、不确定度、本底计数这三个参数

显示当前时间

合成谱线窗口支持放大

状态栏增加ROI自动识别，以及展示特定ROI信息

[image: image2.png]



峰信息一栏需要能选择所有的峰，库信息一栏只需要能选择在核素库里的峰。

对应峰展示

[image: image3.png]



另外在加上ROI左右边界和道址

7月11日提供：

右侧边栏显示：

[image: image4.jpg]\

R

Wk /T/1l 4500

R





运行监控

讨论结果

①以列表的方式同时展示32个通道的不同ROI下的峰计数，有异常的通道则以醒目颜色标注提醒。
历史数据分析

讨论结果

①32通道波形叠加显示，方便看出异常
②鼠标在图形上点击某区域后，要给出区域内的一些计算内容，例如峰计数，峰面积，道址等
③历史数据分析菜单修改成数据分析

④在谱线展示界面，增加参数设置快捷连接，可在数据分析过程中随时调整参数（针对每一个通道）
2）需要甲方提供支持内容：
①数据分析除综合谱线、符合时间分布、符合能谱以外，还需要展示哪些指标及图形

②鼠标点击后，需要具体展示哪些内容，以及对应的算法

1、还需要展示131m Xe, 133Xe, 133m Xe的活度信息。

2、对于单通道和合成谱线，鼠标点击后，非感兴趣区需要展示对应的道址、能量、计数；对于感兴趣区，自动进行寻峰，若有峰，显示拟合后的峰面积总计数、峰净计数、峰总计数率、峰净计数率；若没有峰，显示感兴趣总计数、计数率。寻峰算法用能谱软件常规解谱算法即可。
五、数据保存

1）讨论结果

①可手动保存，也可自动保存

②自动保存可以设置运行完成一次保存，或者按时间段保存

③数据保存完成（一次测量完成？是的）自动生成报告
需要甲方提供支持内容
①需要保存哪些数据

②可编辑核素库，哪些核素，展示哪些内容

③分析报告模板

1、需要保存粒子数据、能谱数据（包括各通道能谱、符合能谱）。
2、核素种类：37Ar、95Zr、95Nb、99Mo、99mTc、103Ru、106Rh、115mCd、131I、132Te、132I、131mXe、133mXe、133Xe、135Xe、140Ba、140La、141Ce、144Ce、144Pr、147Nd、7Be、57Co、60Co、134Cs、

137Cs、241Am、133Ba、109Cd、152Eu、40K、208Tl、210Pb、212Pb、214Pb、207Bi、212Bi、214Bi、224Ra、226Ra、227Th、234Th、235U，后续支持自由编辑添加核素。需要展示核素种类、射线类型、能量、分支比，核素信息以该网站（http:www.lnhb.fr/nuclear-data/nuclear-data-table/）查询为准

3、分析报告模板见附件1、目前模板仅供参考，后续会再更改细化。

六、其他

1）讨论结果

①传输模式有四种，默认窗口显示粒子窗口，可选择展示其他模式

②原始脉冲数据与成型数据种展示数据，需要都支持选择展示。

③乙方根据本次讨论，对原型进行调整后再次沟通讨论以确定需求
2）需要甲方提供支持

①四种传输模式之间的区别，上述各描述之间是否统一切换模式（即选择一个模式，以上所有展示界面均基于同一种模式展示）

②四种传输模式的相关图形

③为提前准备，请提供各环节中所用到的算法

1、四种模式之间转换以及区别建议与谱仪生产商沟通一下、我们这边只需要默认在粒子模式下工作即可，根据需要可以查看原始波形和成型波形。

2、粒子模式的工作界面就按那天所展示的界面即可。原始波形和成型波形窗口参考如下：

[image: image5.png]Aom®sLs Cearoiuvers
B7 RRERAREIE

B8 BRER A




3、相关算法见附件2，具体算法详情建议驻场见面详聊。
待确认的问题：

用户分类及权限对应情况

测量控制界面，还原缩放功能主要是做什么处理。
自动控制流程设置功能的实现细节
ROI配置界面细节确认
设备运行监控，自动任务是否也需要监控，如果需要则要考虑共用页面的情况。当前界面设备运行监控作为一级菜单，如果是手动任务和自动任务同时运行，怎么区分？
设备运行监控中的以ROI为分类展示峰计数信息，如果采用自动识别ROI，可能会导致ROI数量过多，界面展示不美观的情况。
设备运行监控中，右侧展示信息确认，质量控制是统一显示，还是单独显示。
设备运行监控中，运行日志展示信息明细信息确认。
7月15日确认需求：

一、参数设置
刻度设置（能量刻度、效率刻度）需要在测量一段时间后才能设置。
在能量刻度界面，需要在现有界面中增加一个复合谱线，在谱线上点击能够读取能量、道址、峰的半宽高等信息，悬浮显示；拟合后要将拟合的方程式显示出来，要显示线相关系数。
对于谱线，支持F7缩小，F8放大、上键增高，下键降低，左键标线左移，有件标线右移等快捷键操作。
拟合方程包括四类：线性、二次方程、多项式、插值
还原缩放按钮，将谱线对于上述3点处理后的谱线一键还原。
能量刻度中：当前方程，拟合方程式，线性相关系数，最大道址这几个就不要了

测量控制界面

菜单栏增加谱线显示方式（对数、线性二选一）

ROI核素信息展示，去掉活度指标
开始测量弹出框，能谱类型去掉QC谱
去掉测量时间选项，时间同步保留按钮，如果用户没有点击则自动运行时间同步
设置时间为活时间、真时间两项，二填一，单位为秒，如果没有填值，则默认为一直运行。每次加载默认带出上次设置
三、ROI
ROI界面图标展示位主界面的二维能谱图，支持在图上框选ROI，框选后自动计算上、下、左、右区域，框选后悬浮增加按钮，点击增加ROI到列表

ROI界面去掉设备、通道刷新按钮。
β、γ修改为上、下、左、右
ROI界面，去掉ROI配置完成
ROI界面将删除按钮放在列表的行当中。
增加ROI后，在坐下二维能谱对应框选出区域。
四、自动任务
自动任务里面，不要结束时间，测量时间改为真时间、活时间可选
自动任务主要是对手动运行（试运行），按照不同时间间隔进行自动运行
设备运行监控

增加单个通道的清空数据操作

可批量清空通道的数据

7月22日讨论结果：

设备运行控制：

显示通道连接情况

预警信息三角标识（红橙黄蓝级别），点击图标悬浮展示预警详细信息。
增加显示波形按钮，点击后在右侧显示波形，波形上可以操作，点击显示标线，并显示标线对应的能量、道址、总计数/净计数、核素、半衰期、分支比信息。
单通道增加清除数据按钮，并增加批量清除数据按钮（清除复选框选中的数据）
取消原有的ROI信息展示以及右侧的图形和信息展示
数据分析

数据分析后续设计，流程为：1）配置参数（吴主任提供的算法所需要的输入参数）2）调用吴主任的算法进行计算，得到结果  3）将结果展示到界面，如报告  并将数据保存以列表展示
所分析的数据是在测量过程中保存的数据，可以将一次测量当成一个工程保存一份数据，一次测量可以保存多份数据（手动保存、自动保存）
显示以二维谱线图形为核心，显示对应的ROI区域（相信信息包括：面积、本底计数、核素、核素活度）
数据回放

先列表列出之前保存的数据（展示内容：文件名称，开始测量时间、结束测量时间、文件描述（备注）、数据库记录条数（保存次数））

选择数据进行回放
展示界面是在测量控制界面的基础上，增加进度条，播放按钮，倍速播放，将不用的按钮屏蔽。回放过程中也可以保存数据
